.  WYKAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

Budynek Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Szubińskiej 4 w Bydgoszczy

- Zewnętrzne instalacje elektryczne – Wyciąg z PB

| L.p. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykopy, rury ochronne - rura osłonowa fi 160mm - rura osłonowa fi 50mm z pilotem (rezerwa dla zasilania RS) - przepust rurowy fi 160mm FP - piasek - pianka uszczelniająca | m m szt m3 kg | 75 16 1 8,4 1,4 |
| 2 | Linia kablowa zasilająca ze złącza kabl. ZK1-1Pp do projekt. RG, l=85m - kabel YAKXS 4x150mm2 - 0,6/1kV - osprzęt dla kabli (końcówki, opaski, uchwyty, folia - przyjęto jako kpl.) | m kpl | 85 1 |